PHỤ LỤC 02

Danh mục các dự án có quy mô đầu tư biên tập theo hướng ngắn gọn, khái quát những nội dung chính

(Kèm theo Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

| TT | Tên dự án | Quy mô đầu tư |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình | Tiếp thu biên tập lại |
| 1 | Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy | a) Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. b) Nội dung và quy mô đầu tư: - Cấp, loại công trình: Cấp IV, công trình giao thông nông thôn loại A. - Chiều dài tuyến đường khoảng 4.467,50m (điểm đầu: giao với Quốc lộ 24; điểm cuối: giáp xã Đăk Tơ Lung) với kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng; Bề rộng nền đường 6,5m, bề rộng mặt đường 3,5m, bề rộng lề đường 2x1,5m; hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc bằng bê tông và bê tông cốt thép. | - Cấp, loại công trình: Cấp IV, công trình giao thông nông thôn loại A. - Chiều dài tuyến đường khoảng 4.467,50m (điểm đầu: giao với Quốc lộ 24; điểm cuối: giáp xã Đăk Tơ Lung). - Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng; Bề rộng nền đường 6,5m, bề rộng mặt đường 3,5m, bề rộng lề đường 2x1,5m; hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc bằng bê tông và bê tông cốt thép. |
| 2 | Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy | Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho khoảng 700 hộ dân với diện tích khoảng 42ha, gồm các hạng mục chính: - San ủi mặt bằng khoảng 24ha. - Tuyến đường nội bộ khu dân cư có tổng chiều dài khoảng 4,9 km. Trong đó: + Tuyến N1 (tuyến chính): Tổng chiều dài xây dựng khoảng 0,7km; nền đường Bn = 24m; mặt đường Bm= 15m; Công trình thoát nước và An toàn giao thông. + Các tuyến nhánh: N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10: Tổng chiều dài xây dựng các tuyến nhánh khoảng 4,2km; nền đường Bn = 13m; mặt đường Bm=7m và An toàn giao thông. - Lưới điện sinh hoạt gồm trạm biến áp, đường dây 22kV và đường dây hạ thế 0,4kV dài khoảng 5km. - Hệ thống cấp nước sinh hoạt gồm trạm bơm, khu xử lý nước và mạng lưới đường ống phân phối nước chiều dài khoảng 12km. - Hồ chứa nước với chiều dài tuyến đập khoảng 160m, kết cấu đập đất kết hợp gia cố mái bê tông, cao trình khoảng 8-10m, dung tích khoảng 120.000 m3, diện tích khoảng 2ha. | Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho khoảng 700 hộ dân với diện tích khoảng 42ha, gồm các hạng mục chính: - San ủi mặt bằng khoảng 24ha. - Tuyến đường nội bộ khu dân cư có tổng chiều dài khoảng 4,9 km. Trong đó: + Tuyến N1 (tuyến chính): Tổng chiều dài xây dựng khoảng 0,7km; nền đường Bn = 24m; mặt đường Bm= 15m. + Các tuyến nhánh: N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10: Tổng chiều dài xây dựng các tuyến nhánh khoảng 4,2km; nền đường Bn = 13m; mặt đường Bm=7m. + Công trình thoát nước và An toàn giao thông - Lưới điện sinh hoạt gồm trạm biến áp, đường dây 22kV và đường dây hạ thế 0,4kV dài khoảng 5km. - Hệ thống cấp nước sinh hoạt gồm trạm bơm, khu xử lý nước và mạng lưới đường ống phân phối nước chiều dài khoảng 12km. - Hồ chứa nước với chiều dài tuyến đập khoảng 160m, kết cấu đập đất kết hợp gia cố mái bê tông. |
| 3 | Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum | 3.1. Phương án tuyến: - Điểm đầu: Giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1542+750 (trùng với điểm đầu Dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); - Điểm cuối: Giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1562+250 (trùng với điểm cuối Dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); 3.2. Quy mô xây dựng: Công trình giao thông cấp II với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 20,5Km, trong đó: - Hạng mục công trình đường có tổng chiều dài khoảng 19,867 Km + Bề rộng nền đường Bn = 14m. Trong đó: Giải phân cách giữa rộng 2m; mặt đường gồm 02 làn xe cơ giới rộng 2x3,5m = 7m và 02 làn xe thô sơ rộng 2x2m = 4m; lề đường rộng 2x0,5m. + Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Tải trọng thiết kế mặt đường: Trục xe 10 tấn. - Hạng mục công trình cầu: 04 cầu (cầu trung và cầu lớn: 03 cầu; cầu nhỏ: 01 cầu) với tổng chiều dài khoảng 0,633 km + Khổ cầu: B = 14m (bằng khổ đường). + Kết cấu: Bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép DƯL. + Tải trọng thiết kế: HL93. + Tần suất lũ thiết kế: Cầu lớn và cầu trung P = 1%; cầu nhỏ và cống P = 4%; nền đường theo tần suất cầu hoặc cống. - Cống thoát nước ngang: Là cống thoát nước lưu vực kết hợp với thoát nước rãnh dọc. Kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. - Rãnh thoát nước dọc: Bố trí rãnh dọc thu nước mặt đường, được gia cố bằng bê tông. - Gia cố taluy: Ta luy nền đường được gia cố bằng trồng cỏ và bằng bê tông hoặc đá hộc xây. - Nút giao: Dạng giao bằng, cùng mức. Bố trí đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao có lưu lượng và mật độ giao thông lớn. - An toàn giao thông: Thiết kế đầy đủ hệ thống tường hộ lan, cọc tiêu, biển báo, vạch sơn,... theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. - Điện chiếu sáng: Bố trí trên giải phân cách giữa. Kết cấu móng bằng bê tông, thân cột điện bằng thép. (Ghi chú: Chiều dài cầu và đường sẽ được chuẩn hóa cụ thể ở giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sau khi đã có số liệu khảo sát và tính toán chi tiết) | a) Phương án tuyến: - Điểm đầu: Giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1542+750 (trùng với điểm đầu Dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); - Điểm cuối: Giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1562+250 (trùng với điểm cuối Dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); b) Quy mô xây dựng: Công trình giao thông cấp II với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 20,5Km, trong đó: - Hạng mục công trình đường: + Tổng chiều dài khoảng 19,867 Km. + Bề rộng nền đường Bn = 14m (Mặt đường danh cho xe cơ giới: 2x3,5m = 7m và danh cho xe thô sơ 2x2m = 4; Giải phân cách giữa rộng 2m; lề đường rộng 2x0,5m). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Tải trọng thiết kế mặt đường: Trục xe 10 tấn. - Hạng mục công trình cầu: 04 cầu (cầu trung và cầu lớn: 03 cầu; cầu nhỏ: 01 cầu) + Tổng chiều dài khoảng 0,633 km + Khổ cầu: B = 14m (bằng khổ đường); Kết cấu: Bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép DƯL; Tải trọng thiết kế: HL93. + Tần suất lũ thiết kế: Cầu lớn và cầu trung P = 1%; cầu nhỏ và cống P = 4%; nền đường theo tần suất cầu hoặc cống. - Đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, Điện chiếu sáng, Gia cố taluy, Nút giao và hệ thống an toàn giao thông. (Ghi chú: Chiều dài cầu và đường sẽ được chuẩn hóa cụ thể ở giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sau khi đã có số liệu khảo sát và tính toán chi tiết) |
| 4 | Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng) | - Chiều dài tuyến xây dựng khoảng 4450m; Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật; cấp công trình: cấp III; Tim tuyến theo tim quy hoạch điều chỉnh; Cao độ đỉnh Kè: 523m. a) Đoạn Km0+00 đến Km0+100, dài khoảng 100m giữ nguyên theo đường Bao phía Bắc đã xây dựng (mặt đường 7m, vỉa hè mỗi bên 5m). b) Đoạn Km0+100 – Km0+800 dài khoảng 700m: - Đầu tư tuyến kè theo tim của quy hoạch điều chỉnh song song với tuyến kè hiện trạng (Tuyến kè hiện trạng với quy mô mặt cắt ngang 19,1m (gồm mặt đường rộng 8m, vỉa hè hai bên rộng 10,6m và vai kè rộng 0,5m) sử dụng như cơ kè). - Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường: Bn=19,1m; Bề rộng mặt đường: Bm= 8m; Bề rộng vỉa hè: Bvh=5,4+5,2=10,6m (phía sông rộng 5,2m); Bề rộng vai kè phía sông: Bl=0,5m. c) Đoạn Km0+800 – Km4+450: - Chiều dài khoảng 3.650m, đầu tư xây dựng mới. - Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường: Bn=19,1m; Bề rộng mặt đường: Bm= 8m; Bề rộng vỉa hè: Bvh=5,4+5,2=10,6m (phía sông rộng 5,2m); Bề rộng vai kè phía sông: Bl=0,5m. d) Giải pháp kết cấu: * Kè kết hợp đường giao thông, cụ thể: - Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm; Kết cấu vỉa hè: Lát gạch Terrazzo (40x40x3,2)cm trên lớp vữa M100 dày 3cm và lớp đá dăm dày 10cm theo nguyên tắc đá chèn đá (lớp Bê tông M150 dày 10cm). - Công trình hạ tầng: Hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, thoát nước thải, hào kỹ thuật, bó vỉa, hố trồng cây…được thiết kế kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. - Chiếu sáng công lộ: Đèn chiếu sáng và đèn trang trí bố trí dọc vỉa hè. - Phần kè: + Chân kè: Kết cấu chân kè bằng ống buy bê tông đúc sẵn M200. Chiều cao ống H = 1,5m, đường kính ngoài 1,24m, thành ống dày 12cm. Trong ống buy đổ đá, mặt trên ống buy là tấm nắp đúc sẵn bê tông cốt thép M200 đúc sẵn có đục lỗ giảm áp. Phía ngoài ống buy là lăng thể đổ đá hộ chân (riêng các đoạn bờ lõm chiều cao ống buy H=2m, phía mặt lăng trụ đổ đá rải thêm một lớp rọ đá gia cố). Giữa các ống buy đặt thanh chèn bê tông M200. Phần chuyển tiếp giữa chân và mái kè là dầm chân bê tông cốt thép M200 đổ tại chỗ. + Thân kè: Được thiết kế đắp đất đầm chặt γ ≥ 1,5T/m3, phần gia cố chống xói lở bằng tấm lát bê tông M200. Bên dưới bố trí lớp dăm đệm đá (1x2)cm dày 10cm và lớp vải địa kỹ thuật. Phần từ cơ kè đến đỉnh kè trồng cỏ trong khung bê tông đúc sẵn. Cơ kè được bố trí rộng 5,4m. Mặt cơ được đổ lớp bê tông M200 dày 15cm, dưới là lớp cấp phối đá dăm dày 10cm. Mặt cơ được bố trí bồn trồng hoa, trồng cỏ tạo mỹ quan. Mái kè thiết kế m = 2,0. + Công trình phụ trợ: Bố trí cống thoát nước D = 2m và cống hộp kích thước (BxH) = (2x2)m tại các hợp thuỷ; Bậc thang lên xuống; Lan can bảo vệ... | - Chiều dài tuyến xây dựng khoảng 4450m; Cao độ đỉnh Kè: 523m. a) Đoạn Km0+00 đến Km0+100, dài khoảng 100m giữ nguyên theo đường Bao phía Bắc đã xây dựng (mặt đường 7m, vỉa hè mỗi bên 5m). b) Đoạn Km0+100 - Km0+800 dài khoảng 700m: - Đầu tư tuyến kè theo tim của quy hoạch điều chỉnh song song với tuyến kè hiện trạng (Tuyến kè hiện trạng với quy mô mặt cắt ngang 19,1m (gồm mặt đường rộng 8m, vỉa hè hai bên rộng 10,6m và vai kè rộng 0,5m) sử dụng như cơ kè). - Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường: Bn=19,1m; Bề rộng mặt đường: Bm= 8m; Bề rộng vỉa hè: Bvh=5,4+5,2=10,6m (phía sông rộng 5,2m); Bề rộng vai kè phía sông: Bl=0,5m. c) Đoạn Km0+800 – Km4+450, dài khoảng 3.650m. - Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường: Bn=19,1m; Bề rộng mặt đường: Bm= 8m; Bề rộng vỉa hè: Bvh=5,4+5,2=10,6m (phía sông rộng 5,2m); Bề rộng vai kè phía sông: Bl=0,5m. d) Giải pháp kết cấu: Kè kết hợp đường giao thông, cụ thể: - Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm; Kết cấu vỉa hè: Lát gạch Terrazzo. - Công trình hạ tầng: Đầu tư đồng bộ Hệ thống cấp, thoát nước; hào kỹ thuật, bó vỉa, hố trồng cây; hệ thống cấp điện, chiếu sáng, trang trí. - Phần kè: Triển khai đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật + Chân kè: Kết cấu chân kè bằng ống buy bê tông đúc sẵn M200 và các hạng mục kỹ thuật liên quan. + Thân kè: Được thiết kế đắp đất đầm chặt γ ≥ 1,5T/m3, phần gia cố chống xói lở bằng tấm lát bê tông M200; Cơ kè được bố trí rộng 5,4m (Mặt cơ được đổ lớp bê tông M200 trên lớp cấp phối đá dăm; Mặt cơ được bố trí bồn trồng hoa, trồng cỏ tạo mỹ quan. Mái kè thiết kế m = 2,0). + Công trình phụ trợ: Bố trí cống thoát nước D = 2m và cống hộp kích thước (BxH) = (2x2)m tại các hợp thuỷ; Bậc thang lên xuống; Lan can bảo vệ... |
| 5 | Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) | - Tuyến kè: Xây dựng tuyến kè bảo vệ 2 bờ dọc theo suối Đăk Ter với chiều dài là khoảng 500m cho mỗi bờ. - Chân kè: Chân kè được gia cố bằng ống buy bê tông M200, xếp đá hộc trong ống, ống buy đường kính D=100cm, cao 1,20m, kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn, giữa các ống buy đặt thanh chèn bê tông M200, phía ngoài ống buy mặt giáp suối xếp lăng thể đá hộc. Cao trình đỉnh chân kè xác định theo mực nước kiệt ứng với tần suất p=95%. - Thân kè: Thân kè được thiết kế đắp đất, gia cố bảo vệ mái bằng tấm bê tông đúc sẵn gàm âm dương để chống xê dịch và đẩy nổi, phía dưới có bố trí tầng lọc là lớp đá dăm và vải địa kỹ thuật. Tấm bê tông lát trong khung bê tông,hệ thống khung gồm 01 dầm dọc chân kè, 01 dầm dọc khóa mái và cứ 10m bố trí một dầm ngang. Đoạn đầu tuyến kè bờ trái dài khoảng 250m có bố trí 01 cơ thân kè, gia cố bảo vệ mái từ cơ kè đến đỉnh kè bằng giải pháp trồng cỏ trong khung bê tông. Đoạn kè phía bờ phải và đoạn nửa sau kè bờ trái không bố trí cơ. - Đỉnh kè: + Cao trình đỉnh kè: Cao trình đỉnh kè theo cao trình mặt đường giao thông quy hoạch dọc 2 bên bờ suối đã được phê duyệt. + Kết cấu: Đoạn kè bờ phải và đoạn đầu kè bờ trái mặt đỉnh kè chính là mặt đường giao thông xây dựng mới theo quy hoạch. Mặt đường bê tông rộng 3,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m được lát gạch Block, bố trí rãnh thoát nước dọc, xây bồn trồng cây; Đoạn nửa sau kè bờ trái: Nền và mặt đường giao thông đã được xây dựng, dự án mới xây dựng thêm phần vỉa hè phía giáp suối theo quy hoạch rộng 3m để kết hợp làm mặt đỉnh kè, vỉa lát gạch Block, bố trí rãnh thoát nước dọc, xây bồn trồng cây. (Trong quá trình khảo sát lập dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông để thiết kế dự án đồng bộ với đoạn kè chống sạt lở suối Đăk Ter do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thực hiện). | - Xây dựng tuyến kè bảo vệ 2 bờ dọc theo suối Đăk Ter với chiều dài là khoảng 500m cho mỗi bờ, với các hạng mục chính: Chân kè, thân kè, đỉnh kè. - Kết cấu chính: Bê tông các loại, đá hộc, đá dăm. - Công trình phụ trợ khác: Xây dựng hệ thống lan can bảo vệ trên đỉnh kè, Hệ thống điện chiếu sáng. |
| 6 | Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum | a.Tuyến kè: Tổng chiều dài tuyến L = 1,55km (tính cả 2 bờ). b. Thân kè: Thân kè được thiết kế đắp đất đầm chặt K =0,98, phần gia cố chống xói lở bờ bằng tấm lát bê tông đúc sẵn M150 đá 1*2 dày 8 cm, tấm hình lục lăng. Bên dưới có lớp sỏi đệm 1 * 2 dày 10 cm, bên dưới lớp sỏi đệm là lớp vải lọc TS500. Phần mái từ cơ kè đến đỉnh kè trồng cỏ trong khung bê tông kích thước (2 * 2)m. c. Chân kè: Được thiết kế tường chắn bê tông M150 đá 1*2, bên ngoài tường bê tông là lăng thể đá đổ. Tại các vị trí đỉnh cong bên bờ lõm được thiết kế thêm lớp rọ đá lát mặt chống xói lở. d. Đỉnh kè: Đỉnh kè thiết kế hệ thống lan can bảo vệ và tăng mỹ quan cho công trình, lát gạch Blok tạo nên đường dân sinh dọc theo hai bên tuyến, rãnh thoát nước dọc bằng bê tông, bồn hoa, trồng cây. e. Công trình phụ trợ gồm: - Cống thoát nước tại các vị trí hợp thuỷ xuống lòng suối. - Hệ thống lan can bảo vệ bờ. - Hệ thống điện chiếu sáng. | - Xây dựng tuyến kè bảo vệ 2 bờ dọc theo suối Đăk Ter với chiều dài khoảng 1,55km (tính cả 2 bờ), với các hạng mục chính: Chân kè, thân kè, đỉnh kè. - Kết cấu chính: Bê tông các loại, đá hộc, đá dăm. - Công trình phụ trợ gồm: Hệ thống lan can bảo vệ bờ; Hệ thống điện chiếu sáng. |
| 7 | Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ | - Điểm định canh định cư tập trung thôn Đăk Kinh 1A + Đăk Kinh 1B, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông: + San ủi mặt bằng với tổng diện tích xây dựng 4,98 ha (trong đó: Đất ở, đất sản xuất: 80 hộ x 622 m2 = 4,98 ha). + Đường đi khu sản xuất khoảng 06 km: Bề rộng nền, mặt, lề đường: Bn=5m, Bm=3,5m, Bl=0,75m x 2=1,5m; Kết cấu bằng bê tông xi măng. + Công trình nước sinh hoạt: Làm mới đường ống chính dài khoảng 4km. Bồn chứa nước (40 bồn nằm) và giếng khoan ở khu ĐCĐC tại điểm 2. + Công trình điện sinh hoạt: Đường dây trung thế: Chiều dài tuyến: 750m. Trạm biến áp. Đường dây hạ thế: Chiều dài tuyến 1.200m. + Công trình nhà văn hóa cộng đồng diện tích xây dựng khoảng 100m2: + Đền bù giải phóng mặt bằng. - Điểm định canh định cư tập trung thôn Tân Túc, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei: + San ủi mặt bằng với tổng diện tích xây dựng 4,95ha (trong đó: Đất ở quỹ đất sản xuất: 110 hộ x 405m2 = 4,45ha). + Công trình đường giao thông nội vùng khoảng 1,4km: Bề rộng nền, mặt, lề đường: Bn= 4,0 m; Bm= 3,0 m; Bl = 0,5m x 2= 1m; Kết cấu bằng bê tông xi măng. + Đường đi khu sản xuất chiều dài khoảng 3km: Bề rộng nền, mặt, lề đường Bn=5,0 m; Bm=3,5 m; Bl=0,75m x 2= 1,5m; Kết cấu bằng bê tông xi măng. + Công trình nước sinh hoạt tự chảy: Chiều dài khoảng 2km, cung cấp nước sinh hoạt cho 110 hộ dân, trường học và các công trình công cộng: + Công trình điện sinh hoạt chiều dài khoảng 1,4km: Trạm biến áp; Đường dây hạ thế: Chiều dài tuyến: 1.332m. + Công trình nhà văn hóa cộng đồng diện tích xây dựng khoảng 86m2: + Đền bù giải phóng mặt bằng. | a) Điểm định canh định cư tập trung thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông: + San ủi mặt bằng với tổng diện tích xây dựng khoảng 4,98 ha. + Đường đi khu sản xuất khoảng 06 km: Bề rộng nền, mặt, lề đường: Bn=5m, Bm=3,5m, Bl=0,75m x 2=1,5m; Kết cấu bằng bê tông xi măng. + Công trình nước sinh hoạt. + Công trình điện sinh hoạt. + Công trình nhà văn hóa cộng đồng diện tích xây dựng khoảng 100m2: b) Điểm định canh định cư tập trung thôn Ngọc Nang, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei: + San ủi mặt bằng với tổng diện tích xây dựng khoảng 4,95ha. + Công trình đường giao thông nội vùng khoảng 1,4km: Bề rộng nền, mặt, lề đường: Bn= 4,0 m; Bm= 3,0 m; Bl = 0,5m x 2= 1m; Kết cấu bằng bê tông xi măng. + Đường đi khu sản xuất chiều dài khoảng 3km: Bề rộng nền, mặt, lề đường Bn=5,0 m; Bm=3,5 m; Bl=0,75m x 2= 1,5m; Kết cấu bằng bê tông xi măng. + Công trình nước sinh hoạt tự chảy. + Công trình điện sinh hoạt. + Công trình nhà văn hóa cộng đồng diện tích xây dựng khoảng 86m2: |